|  | ZS 型有载分接开关订货技术规范书 | 贵州长征电气有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 订货单位名称 |  |
| 订货联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  | 邮箱 |  |
| 变压器设计员 |  | 电话 |  | 传真 |  | 邮箱 |  |
| 订货时间 |  | 交货时间 |  | 有载分接开关数量 |  |
| 变压器数据（编号： ） |
| 变压器型号 |  | 变压器用户 |  | 变压器生产号 |  |
| 额定容量 | 恒量（ ）kVA 变量（ ）kVA，从位置（ ）开始递减 |
| 应用 | 电力 调容 电炉 发电 其他（ ） | 相数 | 三相 单相 其他（ ） |
| 变压器类型 | 分离绕组变压器升压变压器 | 频率 | 50Hz60Hz 其它 |
| 额定电压及调压范围 | （ ）kV ( ) ×( )% － ( )×( ) % 或 ±（ ）×（ ）% |
| 级数 | ±（ ）级 或﹢（ ）级— -（ ）级 |
| 分接绕组接线图（如有特殊连接，请提供连接图，并附变压器铭牌） |
| ZS 35kV | Y接中性点调压 Y接中性点带引出 Y接中部跨接调压 D接中部跨接调压 D接端部调压 |
| ZS 10kV | Y接中性点调压 Y接线端调压 D接端部调压 |
| 变压器额定工作电流 （相电流） | I=（ ）A 变压器最大工作电流：Imax.=（ ） A |
| 每相额定级电压 （相电压） | 恒量 Ust=（ ）V 变量 Ust max.= ( )V Ust min.= ( )V |
| 有载分接开关数据 |
| 型号 | 相数 | 最大额定通过电流 (A) | 设备最高工作电压(kV) | 工作位置数 | 基本连接方式 |
| ZS |  |  |  |  |  |
| 绝缘强度（kV） | 额定外施耐受电压（50Hz，1min） | 额定雷电冲击耐受电压 (1.2/50μs) |
| 分接开关对地 |  |  |
| 同相调压绕组最大、最小分接之间 |  |  |
| 任意分接位置上分接选择触头之间 |  |  |
| 不同相调压绕组任意分接之间 |  |  |
| 工作位置定义 | 最大匝数位置（ ）， 中间位置 ( )， 最小匝数位置( )， 调压档数( ) |
| 气体继电器 （仅用于35kV） | 型号 （接线图见附图一） | QJ4G-25一对常开跳闸信号接点（标配） 其它 （另收费，见附图一） |
|  | 防雨罩 | 配不锈钢防雨罩（标配） 配不锈钢防雨罩（满足国网要求，另收费） |
|  | 手动复位 | 不配（标配） 配（另收费） |
|  | 两端安装法兰 | 带槽（标配） 无槽 |
|  | 取气盒 | 不配（标配） 配，导气管长 米（默认3.5米）（另收费） |
|  |  | 安装孔（见附图二）：四孔安装（标配） 两孔安装 |
| 头盖过压保护装置（仅用于35kV） | 带爆破盖（标配） 带压力释放阀（另收费） | 压力释放阀选项 |
|  |  | 电信号输出接线图 | 防雨罩 |
|  |  | 标配 Ⅱ型 | 不配（标配） 配不锈钢防雨罩（另收费，满足国网要求） |
| 油位计 | 不带电信号（标配） 带电信号(仅用于35kV) |
| 安装法兰 | 钟罩式 箱顶式 注：10kV只有箱顶式 |
| 油漆颜色 | RAL7040（标配） 其他颜色（ ）（另收费） |
| 控制器电缆长度 | 30米（标配） （ ）米 注：超过30米另收费 |
| 铭牌及其说明书 | 中文 英文 特殊要求（ ） |
| 配用控制器 | YK-3A(配35kV有载分接开关) YK-4A(配10kV有载分接开关) |
|  | 选配（另收费） | 带BCD码输出 带一一对应远控输出带工作模式方式输出 电缆线长 米 |
| 其他要求： |
| 注：请提供完整正确的技术数据。对未填写选项及与所选分接开关型号参数不符的选项，按所选分接开关型号标准配置执行。 |
| 附图一：气体继电器接线图 |
| 附图二：取气盒安装孔尺寸 |

# Text boxes

通讯地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号      邮    编：563002         网    址：www.gzcz.net.cn

商务热线：0851-28623251   28624173            邮    箱：gzczxsbnq@czdq.cn          2023年10月版本